DESCRIÇAO RESUMIDA BOMBA CALIBRAÇAO

BOMBA DE CALIBRAÇÃO S6000

  Volante: Em alumínio

  Fuso: Sem fim em Aço Inox

  Pistão: Latão

  Base: MDF Revestido

  Fluído: Água, óleo de Silicone / Mineral

  Rosca: ½ BSP (F) –

BOMBA DE CALIBRAÇÃO S6001

Volante: Em alumínio

Fuso: Sem fim em Aço Inox

Pistão: Latão

Base: Alumínio

Fluído: Água, óleo de Silicone / Mineral

## Bomba de Pressão Hidráulica Fluke 700HTP-2 Inclui:

Adaptador de ¼ de polegada NPT por ¼ de polegada NPT para conectar a porta padrão de referência no corpo da bomba ao encaixe de 1/4 NPT fêmea no Fluke 700P29, P30, P31 e módulos de pressão.
(2) ¼ de polegada NPT masculinos a ¼ polegadas adaptadores BSP Feminino
¼ de polegada NPT T

BOMBA DE TESTE PENUMATICA DA FLUKE 700 PTP-1 inclui: • 1/4 “ em NPT macho a 1/4” em BSP fêmea; • Mangueira de 1 metro; • (2) 1/8“ de NPT macho de conexão rápida; • 1/8“ NPT fêmea para 1/4” em BSP fêmea; • Kit para vedação; - See more at: http://www.salcas.com.br/pressao/bomba-de-calibracao/bomba-de-teste-pneumatico-fluke-700-1-salcas#sthash.bPLvBZ0T.dpuf