Modelo: FDIB 114/160

Diâmetro: 114 e 160mm

Caixa: Aço Inox

Pressão Estática Máx. : 2x a Pressão Final

Internos: Aço Inox

Visor: Vidro Plano

Exatidão: Classe A (1,6%) - ABNT NBR 14105-1

Modelo: FDI-4005

Diâmetro: 62, 100, 114 e 160mm

Caixa: Aço Inox

Pressão Estática Máx. : 200 bar

Visor: Vidro Plano

Exatidão: Classe C (4/3/4%) - ABNT NBR 14105-1

Modelo: FDI-G3

Diâmetro: 62mm

Caixa: Latão Forjado Cinza

Pressão Estática Máx. : 50 bar

Internos: Aço Inox

Visor: Policarbonato Cristal

Exatidão: Classe B (3/2/3%) - ABNT NBR 14105-1

Modelo: FDIG 114/160

Diâmetro: 114 e 160mm

Caixa: Aço Inox

Líquido de Enchimento: Glicerina

Pressão Estática Máx. : 200 Bar

Internos: Aço Inox

Visor: Vidro Plano

Exatidão: Classe B (3/2/3%) - ABNT NBR 14105-1

MOLELO SERIE 2000 DWYER

DIAMETRO : 100MM

Caixa alumínio fundido

Internos em latão

Visor

Exatidão : 2% fundo de escala