DESCRIÇAO RESUMIDA ANEMOMETRO

ANEMOMETRO ELETRONICO ITOWA 400

Anemômetro Eletrônico ITOWA 400O Anemômetro Eletrônico ITOWA 400 tem um Sinalizador sonoro e luminoso relativo à velocidade do vento, desenhados para cumprir normas de segurança, dentre elas a NR18, visando alertar o operador quando uma 1ª velocidade (42 km/h) for atingida e avisar o operador e abrir um contato elétrico seco para que seja proibida a operação, quando atingida uma 2ª velocidade (72km/h)

ANEMOMETRO - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA KESTREL 3000

A Estação Meteorológica Kestrel 3000 possui multi-função portátil a

prova d'água, _utua e faz leituras da velocidade do Vento (média,

instantânea e rajadas), Temperatura do Ar, Água e Neve e Sensação

Térmica causada pelo Vento.

ANEMOMETRO ESTACIONARIO AN-1

O Anemômetro Estacionário modelo AN1 é um instrumento para indicação e alarme de velocidade do vento, composto por unidade sensora tipo “canecas ou conchas” e unidade eletrônica digital com 2 presets de velocidade.

ANEMÔMETRO ESTACIONÁRIO AN2 _ COM UNIDADE SINALIZADORA REMOTA

## Anemômetro Estacionário AN2

### O Anemômetro Estacionário AN2 foi desenvolvido para aplicação em gruas e guindastes para alerta de ventos superiores a 42km/h e 72km/h, visando atender as normas de segurança NR18.

### Anemômetro Estacionário WindSonic SDI 12O Anemômetro Estacionário WindSonic SDI-12 é um anemômetro de baixo custo, usando tecnologia de ultra-sons comprovada para fornecer a velocidade do vento e os dados de direção através de uma saída de SDI-12. Os novos recursos incluem menor consumo de energia <2mA no modo de espera e um vetor ou escalar rolando característica média fornecendo média 1 min e 1 min velocidade máxima com a direção associada.

### ANEMÔMETRO ESTACIONÁRIO PROFISSIONAL 8368.3XX

### Anemômetro Estacionário Profissional 8368.3xxO modelo 8368.3xx da Lufft, é um anemômetro estacionário profissional, que mede velocidade e direção do vento. Possui sinal de saída 4 a 20mA. Tem fácil montagem, é compacto, com padrão europeu de qualidade. Estação anemométrica Lufft profissional. –

### ANEMÔMETRO KESTREL 1000

## Anemômetro Kestrel 1000

### O Anemômetro Kestrel 1000 multi-função portátil a prova d'água,flutua e faz leituras da velocidade do vento

## Faixa de Medição do Anemômetro Kestrel 1000:

- knots de 0.6 a 118.3

- m/s de 0.4 a 60

- km/h de 1.0 a 218

- mi/h de 0.8 a 135.0

- ft/m de 59 a 11,948

- Força do Vento na escala Beaufort de 1 a 12 B